П Е Р Е Ч Е Н Ь

наиболее часто встречающихся нарушений законодательных

актов по охране труда в учреждениях образования

- По организации работы по охране труда.

1.Отсутствует (не продлена) лицензия на образовательную деятельность.

2.Отсутствует (не подписан комиссией) акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. Отсутствуют акты-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах.

3. Не выполнены мероприятия, отраженные в акте готовности учреждения к новому учебному году.

4. Учебный корпус (спортзал, мастерские, кабинеты, помещение столовой и т.д.) находятся в аварийном состоянии - необходимо провести техническую экспертизу несущей способности конструкций на предмет дальнейшей эксплуатации.

5. Не издан приказ по учреждению о возложении ответственности за состояние охраны труда на заместителей, ст. мастера, мастеров, предавателей, воспитателей, ОБЖ.

6. В должностных инструкциях заместителей, мастеров, преподавателей, воспитателей не закреплены должностные обязанности по охране труда.

7. Отсутствуют Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения (ст.189 ТК РФ).

8. Не проведено обучение и проверка знаний по охране труда руководителя, заместителей, мастеров, преподавателей, воспитателей - обучение и проверка знаний по охране труда должны проводиться в течение месяца со дня приема на работу, а далее с периодичностью 1 раз в три года (ст.ст. 225; 76; 212 ТК РФ; приказ Минобразования  РФ от 22.04.1997 N 779).

9. В учреждении не проводится вводный инструктаж по охране  труда, не разработана программа проведения вводного инструктажа по охране труда, журнал проведения вводного инструктажа по охране труда отсутствует (ГОСТ 12.0.004-90).

10. С работниками учреждения не проводятся инструктажи по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой), журналы регистрации инструктажа отсутствуют (ГОСТ 12.0.004-90).

11. Не издан приказ по учреждению об освобождении отдельных  работников от прохождения инструктажа по охране труда на рабочем месте (п.7.2.1 ГОСТа12.0.004-90).

12. Отсутствуют разработанные и утвержденные директором инструкции по охране труда по хозяйственному обслуживанию, при работе в мастерских, кабинетах, оказанию первой доврачебной помощи при поражении электротоком, хим. отравлениях, ожогах (ст.212 ТК РФ).

13. Не проводятся инструктажи по охране труда с учащимися при проведении учебно-воспитательного процесса, практических лабораторных работах, внеклассных мероприятий (ГОСТ 12.0.004-90).

14. Не заключено соглашение по охране труда.

15. Не выполнены мероприятия, включенные в соглашение по охране труда.

16. Не создан совместный комитет (комиссия) по охране труда (ст.218 ТК РФ).

17. Работники, учащиеся не обеспечены спецодеждой, спецобувью и     средствами защиты (ст.212 ТК РФ).

18. Не проводятся предварительные при поступлении на работу и    периодические в течение трудовой деятельности медицинские осмотры работников (ст.212,76 ТК РФ).

19. Не выполняются требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников, учащихся (гардеробные, умывальные, туалетные  ст.223 ТК РФ).

20. В учреждении не проведена аттестация ответственного лица за электрохозяйство на 4 квалификационную группу по электробезопасности (приказ Минобразования РФ от 06.10.98 N 2535 "Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений").

21. Не проведены замеры защитного заземления электрооборудования и изоляции электропроводов, протокол проверки отсутствует.

22. Отсутствуют журналы регистрации несчастных случаев на производстве, оформленные актами ф. Н-1 и несчастных случаев с учащимися во время прохождения производственной практики (ф. Н-1), учебно- воспитательного процесса (ф. Н-2).

Чтобы убедиться в отсутствии несчастных случаев с работниками, нужно проверить больничные листы, обращая внимание на 1 страницу, где подчеркнуто - "несчастный случай на производстве", а среди учащихся - нужно в медпункте учреждения посмотреть амбулаторный журнал, обратив внимание, по каким травмам обращаются учащиеся.

2.Учебные мастерские

23. Нет акта - разрешения на проведение занятий (составляется     перед началом учебного года комиссией учреждения).

24. Помещение мастерских, расстановка оборудования не соответсвует требованиям Правил (по площади на одно рабочее место токаря - 6м2, фрезеровщика, шлифовщика - 9-12м2, для электросварщика-7,5м2, для слесарей-инструментальщиков, сборщиков, ремонтников - 4м2; проходы между рядами верстаков - 1м, между верстаками -0,8м).

25. Не проведены замеры освещенности, имеются перегоревшие лампы (освещенность должна быть не менее 300лк при люминисцентных лампах,150 лк при лампах накаливания).

26. Оптимальная температура воздуха в помещении мастерской не     соответствует нормам (обработка металла +15-16* С, обработка древесины +14-15*С)

27. Расстановка оборудования (станков, машин, верстаков) не соответствует нормам - проходы отсутствуют.

28. Станочное оборудование не обеспечено защитными экранами зон резания, не имеет ограждений вращающихся частей.

29. Станочное оборудование не имеет защитного заземления.

30. На слесарных верстаках (при рубке металла) не устанавливается защитная металлическая сетка с ячейками не более 3мм; учащиеся при ручной обработке металла не обеспечиваются защитными очками.

31. Настольные станки (сверлильные, заточные, муфельная печь и  др.); слесарные вестаки не закреплены.

32. Слесарные тиски имеют люфт винта,  губки тисков без насечек.

33. Слесарный инструмент (молотки, кувалды не расклинены, бойковые части имеют выбоины, заусенцы, хвостовики напильников с металлическими, пластмассовыми ручками).

34.Учащиеся не обеспечены спецодеждой, спецобувью, защитными очками.

35. Мастерская не обеспечена первичными средствами пожаротушения, планы эвакуации на случай пожара отсутствуют.

36. Инструкции по охране труда не соответствуют требованиям постановления Минтруда от 17.12.2002 N 80.

37. С учащимися не проводятся инструктажи по охране труда.

38. Мастер, учитель технологии не аттестован на 3 квалификационную группу по электробезопасности.

39. На электрических розетках не промаркировано эл. напряжение, электросборки открыты, не имеют запрещающих надписей.

40. Мастерская не обеспечена медицинской аптечкой.

2.1 Электросварочные работы.

41.Учащиеся не обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными     средствами.

42. Электросварочный аппарат не заземлен.

43. Не работает приточно-вытяжная вентиляция.

44. Эл. сварочные кабины не имеют штор, сварочные посты не обеспечены щитами, экранами.

45.У электрододержателей нарушена изоляция.

46.У сварочных проводов нарушена изоляция, имеются скрутки.

47. Не проведены измерения сопротивления изоляции и испытания сварочных трансформаторов и преобразователей тока.

48. Не проводится осмотр и чистка сварочных установок  (1 раз в месяц).

2.2 Паяльные и электромонтажные работы.

49. Не работает приточно-вытяжная вентиляция.

50. Электропаяльники используются напряжением на 220 вольт.

51. Рабочие столы учащихся не заземлены.

52. На посуде отсутствуют надписи содержания химических веществ.

53. На столы учащимся подается опасное напряжение 220 вольт.

54. В учебном процессе используются электропровода с неисправной изоляцией.

2.3 Деревообработка.

55. Столярные верстаки не закреплены, не исправны (зажимные коробки, упоры для пиления, зажимные клинья).

56. Инструмент не заточен, не разведен, концы полотен лучковых пил слабо закреплены в шаховках.

57. На деревообрабатывающих станках рабочая часть режущих инсрументов (пил, фрез, ножевых головок) не закрыта.

58. На круглопильном станке отсутствует ограждение нерабочей части пильного диска; не установлен расклинивающий нож.

59. При работе на станках не применяются защитные очки, не используются толкатели.

60. Деревообрабатывающие станки не обеспечены местными вентиляционными отсосами.

61. Мастерская не обеспечена первичными средствами пожаротушения.

2.4 Кулинарные работы.

62. Электрооборудование пищеблока не заземлено.

62. На рабочих местах у электрообрудования отсутствуют диэлектрические защитные коврики.

63  На эл. розетках не промаркировано эл. напряжение.

64. Не работает приточно-вытяжная вентиляция.

65. Посуда, ножи, разделочные доски не промаркированы.

66. Электромясорубка не обеспечена толкателем.

67. На рабочих местах отсутствуют инструкции по охране труда.

68. С учащимися не проводится инструктаж по охране труда.

69. Учащиеся, мастера не обеспечены спецодеждой, головными уборами.

2.5 Швейные мастерские.

70. Швейные машины с эл. приводом не заземлены.

71. Мастерская не обеспечена диэлектрическими защитными     ковриками.

72. Не проведены замеры освещенности (400лк при люмин. лампах, 200лк при лампах накаливания), шума (не более 75дб) на рабочих местах.

73. Не разработаны инструкции по охране труда при ручных работах с тканью, при работе на швейных машинах, с эл. утюгом.

74. Отсутствует аптечка оказания медицинской помощи.

75. Отсутствуют первичные средства пожаротушения.

2.6 Трудовая подготовка автоделу.

76. Отсутствует акт-разрешение на проведение занятий.

77. Узлы, механизмы и агрегаты на стендах закреплены слабо, стенды недостаточно устойчивы, не прикреплены к полу.  Вращающие части действующих учебно-наглядных пособий не ограждены.

78. Температура в кабинете (+18*С), относительная влажность (40-60%) не соответствует норме.

2.7. Слесарно – монтажная мастерская.

79. В мастерской отсутствуют умывальники с моющимися средствами.

80. Мастерская не оборудована гардеробными.

81. Не проведены замеры освещенности.

82. Не проведены замеры воздушной среды на содержание пыли, газов.

83. Складирование деталей, узлов и механизмов автомобилей производится с нарушением.

84. Сверлильный станок не обеспечен тисками, пружина возврата шпинделя не работает.

85. Зазор между абразивным камнем и подлокотником на заточном станке превышает установленную норму (не более 3мм).

86. Имеющиеся в эксплуатации грузоподъемные средства (тали, эл.   тельферы, кранбалки) не прошли технического освидетельствования, не испытаны, ответственных лиц за безопасное производство работ, за содержание их в технически исправном состоянии нет.

87. Осмотровая яма не оборудована освещением 12 вольт, лестницей для подъема и выхода, подножными решетками, предохранительными     ребортами, переходными мостиками, упорами под колеса.

88. В нарушении правил в мастерской применяется переносное  напряжение 220 вольт (перноски).

89. Применяемые в мастерской домкраты не проходят испытания.

90. Мастера, учащиеся не обеспечены спецодеждой, спецобувью, СИЗ.

91. Мастерская не обеспечена первичными средствами пожаротушения.

92. Обтирочный материал, легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы (бензин, керосин, масла) хранятся с нарушением.

93. Учебный автомобиль не оборудован двойным управлением, опознавательными знаками.

94. В учреждении отсутствует автодром для учебной езды.

95. Отсутствует инструкция по охране труда для учащихся вождению, учащиеся не проходят инструктаж по охране труда, журналы инструктажа не ведутся.

3. Спортивный зал. Открытые спортивные площадки.

96. Не выдан акт-разрешение на проведение занятий.

97. В классных журналах не заполнен листок здоровья (ф.3), учащиеся допускаются к занятиям по физкультуре без учета состояния  их здоровья.

98. Спортивные гимнастические снаряды не испытаны.

99. Полы в спортивном зале прогнили, неисправны.

100. Выступающие части конструкций по периметру спортзала не закрыты панелями на высоту 1,8 м.

101. Оконные проемы спортзала, светильники не имеют защитных ограждений от ударов мяча.

102. Вентиляция и отопление не обеспечивают воздухообмен во время занятий (80м3/ час на одного человека и температуру воздуха не ниже +14*С).

103. Раздевальные спортзала не обеспечены шкафами.

104. Душевые спортзала, туалетные не работают.

105. Футбольное поле не спланировано (бугры, ямы), футбольные ворота не закреплены.

106. Прыжковая яма не заполнена взрыхленным песком на глубину 20-40 см.

107. Беговая дорожка не спланирована (ямы, бугры, скользящий грунт).

108. Скамьи для сидения, спортивные снаряды, деревья не вынесены за 2 м. от границ футбольного поля, баскетбольной, волейбольной площадок.

109. Отсутствуют инструкции по охране труда по разделам программы (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, спортивные соревновния); с учащимися не проводятся инструктажи по охране труда.

4. Кабинет Физики.

110. Отсутствует акт - разрешение на проведение занятий.

111. Преподаватель, лаборант кабинета не прошли проверку знаний, инструктаж по охране труда.

112. Преподаватель не аттестован на 3 квалификационную группу по электробезопасности.

113. Кабинет не обеспечен: инструкцией по охране труда, средствами пожаротушения, медицинской аптечкой.

114. В кабинете не поддерживается температура воздуха +17-20*С и относительная влажность 40-60%; освещенность на ученических местах не соответствует норме (300лк при люмин. лампах).

115. На столы учащимся не подведено безопасное напряжение (42в. переменного тока, 110 в. постоянного тока); ученические столы не закреплены к полу.

116. Радиаторы отопительной системы, трубопроводы водопроводной  системы не закрыты диэлектрическим (деревянным) ограждением.

117. В нарушении Правил в лаборантской имеется металлическая ртуть, генератор УВЧ на октальных лампах, индукционные катушки ИВ-50, ИВ-100 и прибор для демонстрации электроискровой обработки металла,   электрическое учебное оборудование с открытыми контактами.

5. Кабинет Химии.

118. Отсутствует акт-разрешение на проведение занятий.

119. Отсутствует вытяжной шкаф с принудительной вытяжной вентиляцией.

120. Освещенность в кабинете не соответствует норме 300лк при  люмин. лампах); вентиляция и отопление в помещении кабинета не обеспечивает температуру воздуха о +16 *С до 18*С и влажность (30-60%).

121. Фрамуги, с помощью которых производится проветривание, не обеспечены приспособлениями, позволяющими без затруднения регулировать открытие и закрытие их с пола.

122. Эл. розетки не имеют маркировки эл. напряжения.

123. Ученические столы не закреплены.

124. Отсутствуют первичные средства пожаротушения.

125. Кабинет не обеспечен водой, медицинской аптечкой, инструкцией по охране труда.

126. Химические реактивы хранятся не по группам совместимости их хранения.

6. Кабинет Биологии

127. Отсутствует акт- разрешение на проведение занятий.

128. Освещенность в кабинете не соответствует норме (300лк); температура воздуха, влажность не соответствуют нормам (+18 *С, 40-60%).

129. Химические реактивы хранятся с нарушением Правил их хранения, на банках отсутствуют надписи (огнеопасно, формула содержимого, надписи.

130. Кабинет не обеспечен средствами пожаротушения.

131. Не разработаны инструкции по охране труда (при работе в кабинете; во время работы в уголке живой природы; на пришкольном участке; проведении экскурсий на природу, водоемы;  c учащимися не проводятся инструктажи по охране труда.

7. Кабинет Информатики.

132. Отсутствует акт-разрешение на проведение занятий.

133. Количество рабочих мест с ВДТ не соответствует норме (6м2).

134. Оптимальная температура, относительная влажность, освещенность не соответствуют нормам.

135. В кабинете отсутствуют увлажнители воздуха, отсутствуют фрамуги для проветривания.

136.Уровень шума превышает норму (50%).

137. Размещение рабочих мест с ВДТ не соответствует Правилам (между рабочими столами не менее 2 м., между боковыми частями мониторов не менее 1,2м).

138. Длительность работы с ВДТ и ПЭВМ преподавателей и учащихся превышает установленную норму.

139. ВДТ и ПЭВМ не заземлены.

8. Кабинеты гуманитарного направления.

140. Отсутствуют акты-разрешения на проведение занятий.

141. Освещенность, тепловой режим, влажность воздуха не соответствуют нормам (300лк при люмин. лампах,+18*C; 40-60%).

142. Кабинеты не проветриваются (на фрамугах отсутствуют фрамужные устройства).

143. Школьная мебель неисправна, стенды, классная доска закреплены слабо; имеющиеся шкафы стоят неустойчиво.

9. Спальные помещения.

144. В помещениях отсутствуют фрамуги, форточки для проветривания.

145. В спальных помещениях ширина проходов и расстояние между спальным оборудованием не соответствуют нормам; установлены электрические розетки; дверцы распределительных электрошкафов открыты.

146. Количество санитарных приборов в группе спальных помещений не соответствует норме.

147. Отсутствуют средства пожаротушения, планы эвакуации.

148. Спальные корпуса не имеют сушильных отделений для сушки  одежды и обуви, шкафов для хранения одежды.

10. Бани, прачечные.

149. Стиральные машины не заземлены.

150. Электрооборудование выполнено не во взрывобезопасном исполнении.

151. На полу в раздевальной отсутствуют резиновые коврики.

152. Смесители не исправны.

153. Приводы стиральных машин не ограждены.

154. В гладильном помещении шнур электроутюга не исправен, отсутствует огнеупорная подставка под утюг, отсутствует диэлектрический защитный коврик, инструкции по охране труда при работе с эл. утюгом, стиральными машинами, цетрифугами не разработаны.

11. Котельная.

155. Обслуживающий персонал не обучен и не имеет удостоверения на право обслуживания котлов.

156. С операторами не проводится инструктаж по охране труда.

157. Инструкция по охране труда при работе в котельной не разработана.

158. Контрольные приборы на котлах и приборы безопасности не прошли поверку, не исправны.

159. Приказом не назначено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию котельной.

160. Котлы и сосуды не прошли технического освидетельствования (опресовку), отметка в технических паспортах отсутствует.

161. Операторы не обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами защиты (очками, рукавицами).

162. Не работает приточно-вытяжная вентиляция.

163. Муфты центробежных насосов не ограждены.

164. В котельной отсутствует аварийное освещение, телефон.